**齐河县郭闸至桑梓店次高压天然气管道工程管材采购项目招标公告**

## 项目名称：齐河县郭闸至桑梓店次高压天然气管道工程管材采购项目

二、项目编号：SDLD-2018-GK-081

三、项目情况：工程总长度7km,需要材料规格及要求：螺旋缝双面埋弧焊钢管D508\*11.9材质L290M PSL2等级 3PE加强级防腐，管材执行GB/T9711-2017标准。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 主要货物 | 数量、规格 | 单位 |
| 齐河县郭闸至桑梓店次高压天然气管道工程管材采购项目 | 螺旋缝双面埋弧焊钢管 | 工程总长度7km，D508\*11.9 材质L290M PSL2等级 3PE加强级防腐，管材执行GB/T9711-2017标准 | m |

**四、投标人资格要求**

1、投标单位应在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、须提供螺旋钢管制造商资质，要求《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力管道元件-螺旋缝埋弧焊钢管）A1级；

6、近五年（2013年8月至今）成功案例业绩合同（管径DN600、压力6.3MPa及以上要求，金额3000万以上）3份。

7、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台（shixin.court.gov.cn）现场查询申请人信用记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

8、同一母公司的投标单位只能有一家参加投标，否则属于同一母公司的所有投标单位的投标都将被拒标。

1. 本次招标不接受联合体投标；

10、本次招标不接受代理商投标；

11、法律、法规规定的其他要求；

**五、获取招标文件**

 1.时间：2018 年8月30日9时 00分至 2018 年9月5日16时00分（北京时间，法定节假日及周六周日除外)。

 2.地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼财务部。

 3.方式：

投标人必须携营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（如三证合一，只带一证即可）、安全生产许可证、开户许可证、法定代表人授权委托书及被授权人身份证、螺旋钢管制造商资质，要求《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力管道元件-螺旋缝埋弧焊钢管）A1级；近五年（2013年8月至今）成功案例业绩合同（管径DN600、压力6.3MPa及以上要求，金额3000万以上）3份。以上证明材料及证件均须提供原件及加盖单位公章的复印件各1套，否则不予办理报名登记手续。

 报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

 4.售价：400元，售后不退。

**六、递交响应文件时间及地点**

 1.递交响应文件时间：详见招标文件

 2.递交响应文件截止时间：详见招标文件

3.递交响应文件地点： 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

**七、公开招标时间及地点**

 1.开标时间：详见招标文件

 2.开标地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

**八、联系方式**

采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

 地 址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

  联 系 人：孙文敬

 联 系 方 式：0531-88809762

邮 箱：SDLDZBDL@163.com

**九、发布媒介**

本次招标公告同时在中国采购与招标网、山东省采购与招标网、山东济华燃气有限公司官网（http://www.jihuagas.com）、山东蓝盾招标代理有限公司网发布。

 山东蓝盾招标代理有限公司

 2018年8月29日