济南市机关事务管理局修缮工程

竞争性磋商文件

项目编号：2018CGGC01C0431

采   购   人：济南市机关事务管理局

招标代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

日       期 ： 二○一八年八月

目    录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  项目要求	25

第四部分  合同格式（供参考）	28

第五部分  投标函部分格式	32

第六部分  投标文件商务部分格式	37

第七部分 响应文件技术部分格式	46

第一部分  竞争性磋商公告

济南市机关事务管理局修缮工程竞争性磋商公告

- 采购人：济南市机关事务管理局

地  址：济南市历下区龙鼎大道1号龙奥大厦A区

联系人：柳科长      联系方式：0531-66603229

采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

地  址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

联系人：张越

联系方式：0531-88809762转8014     18596098658

- 采购项目名称：济南市机关事务管理局修缮工程

采购项目编号：2018CGGC01C0431

- 采购项目分包情况：

| 包 号 | 名称 | 数 量 | 用途 | 供应商资格要求 | 预算 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南市机关事务管理局修缮工程 | 1 | 详见磋 商文件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质； 3、具备以往两年内类似工程的经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。具备建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证； 4、拟担任本项目的项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书 B 类；5.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 6、本项目不接受联合体投标； | 50万元 |

四、获取磋商文件:

1.时间：2018 年8月22日 9 时 00 分至 2018 年8月28日 16 时 30 分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼财务部

3.方式：现场报名

根据有关规定，凡有意参加本次采购项目的须在济南市政府采购中心网站http://www.jngp.gov.cn/home/yhdl.html，注册成功后到现场进行报名，未在网上注册成功的，无资格进行投标。

报名及购买竞争性磋商文件时须提交的资料：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法定代表人证明书（或委托的代理人持授权委托书及代理人身份证）、资质证书副本、安全生产许可证、拟配备项目经理的注册建造师证书及安全生产考核合格证、信用查询结果截图（查询内容包括：失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）。

说明：①以上报名材料须提供原件及加盖单位公章的复印件1套，且复印件须与原件保持一致，否则不予办理报名登记手续。②若因年检原因原件无法到场，需出具相关部门开具的证明原件。③已办理“三证合一”的单位只需要提供营业执照。④报名及获取招标文件时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。⑤对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，应当拒绝其参与政府采购活动。

- 售价：500元/包（售后不退）

五、公告期限：2018 年8月21日至 2018 年8月28日

六、递交响应文件时间及地点:

1.时间：2018 年9月3日08时30分至 2018 年9月3日09时30分（北京时间）

2.地点：济南市公共资源交易中心（市中区站前路9号济南市政务服务中心1号楼B区）。

七、磋商时间及地点:

1.时间：2018年9月3日上午09时30分整（北京时间）

2.地点：济南市公共资源交易中心（市中区站前路9号济南市政务服务中心1号楼B区）。

八、采购项目联系方式:

联系人： 张越     联系方式： 18596098658    0531-88809762 转8014

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见磋商文件。

十、采购项目需要落实的政府采购政策：详见磋商文件。

发布人：山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间：2018 年8月21日

第二部分  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：济南市机关事务管理局 项目名称：济南市机关事务管理局修缮工程 招标范围：本项目为济南市机关事务管理局房屋修缮项目，分别是经二纬六路10号市红十字会救灾中心院内东楼房顶（250平方米）拆除、更换钢结构彩钢板屋顶，在二楼内墙面竖H型钢材立柱做整体加固、室内装修拆除恢复；市红十字会救灾中心院墙墙体长度30米栅栏安装；经十纬一路济南市仲裁委办公楼楼顶、传达室屋顶共计1500平方米防水处理；市中区东红庙村原市农业局蔬菜公司简易楼安装护栏，两面墙体加高；济南胜利大街5号卫生间漏水地面修复。 工期：合同签订后30日历天 质保期：装饰装修2年，防水5年 质量标准：合格 |
| 2 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质； 3、具备以往两年内类似工程的经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。具备建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证； 4、拟担任本项目的项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书 B 类； 5.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 6、本项目不接受联合体投标； |
| 3 | 采购方式：竞争性磋商 |
| 4 | 付款方式： 签订合同后付至总金额的40%，竣工后付至总金额的80%，经审计合格后付至总金额的97%，剩余3%作为质保金，1年后无质量问题一次性无息付清。 |
| 5 | 报价有效期：90日历天 |
| 6 | 资金来源及预算：财政资金 预算：50万元，报价时超出此预算资金按无效投标处理 |
| 7 | 投标保证金：以采用电汇交款形式，须在2018年8月30日下午16时00分之前提交。人民币：壹万元整； 投标保证金必须由投标单位的基本账户支出，保证金递交时间以采购代理公司实际到账为准，投标保证金须在规定的时间内提交，否则视为无效投标。投标人须在备注栏注明“【济南市机关事务管理局修缮工程】投标保证金 ”。 开户单位：山东蓝盾招标代理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司济南会展中心分理处 帐 号：15132401040008055 未成交投标人的保证金将在确定成交投标人后 5 个工作日内退还。成交投标人的保证金将在采购人与成交投标人签订合同并交由招标代理公司后，五个工作日内退还保证金。（采购代理费于领取成交通知书之前交纳）。逾期办理造成损失由成交投标人自行承担。 保证金退还办理流程：请携带投标人对招标代理公司开的退保证金收据及开户许可证复印件加盖公章到公司财务部办理。 财务部电话：0531-88809761 |
| 8 | 勘察现场：供应商自行踏勘现场。 |
| 9 | 报价文件份数：正本一份，副本四份（开标后不退还）。 投标人资质文件原件（资格后审内容）一份，可不密封。 投标文件电子版U盘或光盘一份（内容包含投标书所有内容，开标后不退还）。 唱标一览表三份（单独密封） |
| 10 | 装订方式：胶装（否则按废标处理） |
| 11 | 提出疑问时间及方式:时 间：2018年8月29日上午12:00前（北京时间） 方 式:投标人可提交纸质文件至济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼，同时，发送一份质疑文件的电子文档至ldzb002@163.com并电话通知查收 ； 联系电话：0531-88809762转8014。 |
| 12 | 答疑地点、时间:采购文件出售截止后2天内以电子版形式通知，供应商须在1日内确认。 |
| 13 | 报价文件递交时间：2018年9月3日上午09时30分整（北京时间）。 |
| 14 | 递交报价文件地点：济南市公共资源交易中心（市中区站前路9号济南市政务服务中心1号楼B区）。 |
| 15 | 公开报价地点：济南市公共资源交易中心（市中区站前路9号济南市政务服务中心1号楼B区）。 |
| 16 | 评审办法：综合评分法。 |
| 17 | 投标人代表出席开标会: 招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加递交会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加递交会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书原件及身份证原件。否则，视为自愿放弃投标资格。 |
| 备注：本次招标供应商所盖印鉴必须为本单位公章，其他印鉴（如专用章）等均不予认可。 |  |

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商资格公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

二、定义

1.“采购人”系指济南市机关事务管理局。

2.“采购代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司。

3.“供应商”系指响应磋商并进行报价竞争的单位。

4.“成交供应商”系指由磋商小组评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。三、踏勘现场

1.各供应商应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。

2.供应商踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制响应文件的有关条件。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

四、竞争性磋商文件说明

（一）竞争性磋商文件的组成

本采购文件共分六部分，内容如下：

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  项目要求

第四部分  合同一般条款

第五部分  合同格式

第六部分  附件

（二）竞争性磋商文件的修改

1．采购代理机构对竞争性磋商文件必须修改的内容，需在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的所有供应商。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

2．为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件，采购代理机构可酌情推迟报价的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一供应商。

（三）竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑问可要求澄清，应在磋商文件要求提交投标文件截止时间至少三日前以书面形式向采购代理机构提出澄清要求，须将要求澄清内容发送电子邮件至须将要求澄清内容发送电子邮件至ldzb002@163.com并电话通知竞争性磋商资格公告所列的联系人。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于报价截止时间5日前发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

## 五、报价文件编制

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

5.1. 报价语言及计量单位

5.1 供应商提交的报价文件以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

5.2 供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

5.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理机构可以要求供应商提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

5.4 除采购文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5.5对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

6. 报价文件构成

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

响应文件由报价函部分、资格审查部分、商务部分、技术部分四部分组成。

6.1.报价函部分

(1)报价函

(2)法定代表人授权委托书,如法定代表人参加报价，提供法定代表人证书复印件或身份证复印件（加盖公章）

(3)报价一览表

6.2.资格审查部分

(1)有关证明供应商法律地位的相关文件副本复印件加盖公章（包括营业执照、施工资质证、安全生产许可证、建造师证及安全生产考核合格证、信用查询结果截图）

(2)法定代表人授权委托书及身份证复印件（加盖公章）

(3)供应商认为需要提供的其他资格证明文件。

以上项证书、证件等资料开标现场未按上述要求提供原件的视为供应商自动放弃投标资格；

6.3商务部分

（1）报价一览表（附件）；

（2）报价明细表（附件）；

（3）关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议；

（4）商务偏离表；

（5）对竞争性磋商文件的认同程度；

（6）供应商认为需要提供的其他表格及资料。

6.4技术部分（根据项目情况具体要求）

（1）施工组织设计

①综合说明，质量、工期、安全文明施工目标；

②主要施工方法；降低工程造价的主要措施；新技术、新材料、新工艺、新设备的应用；

③工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

④劳动力安排计划；

⑤确保工程质量的技术组织措施；

⑥确保安全生产的技术组织措施；

⑦确保文明施工的技术组织措施；

⑧工期：总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间；总工期及节点工期的控制及保证措施；

⑨施工总平面布置设计；

⑩水电用量计划。

（2）人员配备及经验业绩

①项目管理机构配备情况表及组织机构图；

②项目经理简历表以及项目经理的同类项目业绩；

③项目技术负责人简历表以及承建类似项目情况；

④拟投入本项目的主要管理人员情况；

⑤其他辅助说明资料、施工力量部署。

⑥有必要说明的其他内容；

7. 磋商报价

1. 本次报价非一次性报价。币种为人民币。成交投标人所报总价为完成本工程的全部费用，包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、设备费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定费用、各类措施费、临时设施费、大型机械进出场费、风险费、与当地有关方面的协调费、垃圾清理及外运费、施工用水、用电费、深化设计费、招标代理费、见证费、竣工验收检测费等所有费用。以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。若投标人有漏项报价，应视为已均摊在其他费用中。

工程所用材料由投标人购买，但材料产地、品牌、质量、价格必须经采购人验收确认。

各投标人依据技术要求及现场实际情况自行设计施工方案，各投标人应根据市场行情结合自身情况进行报价，无论何种原因，在合同执行期间，一律不得调整。

2、本次竞争性磋商采用非一次性报价，第一轮报价公开，第二轮报价不公开且作为最终报价。第二轮报价不允许超过第一轮公开报价，二轮报价中如有暂列金额暂估价，不允许同比例下浮，请各投标人充分考虑第一次公开报价。

3.采购代理机构不接受可选择的报价方案和报价。任何有选择的或可调整的报价方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

4.投标人对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。招标人不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

5、竣工结算：本次谈判提供的工程量和本款规定为投标人本次公开报价的主要依据。

6.投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

8. 报价文件装订与编写

8.1供应商必须将报价文件（一份正本、四份副本、三份报价一览表、一份电子文档，电子文档应该包含投标文件的所有内容，采用U盘或光盘存储）中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“报价文件目录”。

8.2 供应商应准备五份报价文件，单独密封一份正本和四份副本以及单独密封的报价一览表三份。在每一份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证报价文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准，如果单独的报价一览表与报文件正本有差异，以报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；两份报价一览表之间如有差异，按无效报价处理。

8.3 报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

8.4 报价文件应严格按照报价文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。报价文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的报价文件，其报价有可能被拒绝。

8.5 因报价文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

9. 报价文件签署

9.1法定代表人或授权代理人必须按采购文件的规定在报价文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对报价文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

9.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

10. 报价文件密封和标记

10.1 供应商应将报价文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件）：

1) 项目编号、项目名称、所投包号

2) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

10.2 为方便公开唱价，请供应商将三份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、所报包号、供应商名称（加盖公章），与报价文件同时提交。

10.3 每一密封件在封口处加盖供应商公章并注明“于   年   月   日   时之前不准启封”字样。

10.4 如果供应商未按上述要求对报价文件密封及加写标记，采购代理机构对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

11. 报价保证金

11.1投标保证金：以采用电汇交款形式，须在2018年8月30日下午16时00分之前提交。人民币：壹万元整；

投标保证金必须由投标单位的基本账户支出，保证金递交时间以采购代理公司实际到账为准，投标保证金须在规定的时间内提交，否则视为无效投标。投标人须在备注栏注明“【济南市机关事务管理局修缮工程】投标保证金 ”。

开户单位：山东蓝盾招标代理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司济南会展中心分理处

帐    号：15132401040008055

未成交投标人的保证金将在确定成交投标人后 5 个工作日内退还。成交投标人的保证金将在采购人与成交投标人签订合同并交由招标代理公司后，五个工作日内退还保证金。（采购代理费于领取成交通知书之前交纳）。逾期办理造成损失由成交投标人自行承担。

保证金退还办理流程：请携带投标人对招标代理公司开的退保证金收据及开户许可证复印件加盖公章到公司财务部办理。

财务部电话：0531-88809761

12. 报价有效期

12.1 从递交报价文件截止之日起，报价有效期为90日。报价文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

12.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期，但不得修改报价文件的其他内容。

## 六、报价文件递交

13. 报价文件递交时间和地点

13.1 供应商代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因采购文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。

13.2 采购代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的报价文件。

14. 报价文件签收

14.1 采购代理机构于报价截止时间前接收合格的报价文件，供应商授权代表同时签字确认。

14.2 报价文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

14.3 对供应商提交的报价文件在报价截止时间后不予退还。

15. 报价文件修改与撤回

15.1 供应商在采购文件要求提交报价文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的报价文件，并书面形式通知采购代理机构。

15.2 供应商对报价文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

15.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或授权代理人签署，并在报价截止时间前送达采购代理机构。

15.4 报价有效期内不得撤回报价文件，撤回报价的行为将被记入不良记录名单，其报价保证金不予退还，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

## 七、公开报价与磋商

16. 公开报价

16.1 按照采购文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

16.2采购人将对投标人的投标资格进行审验：

1）企业营业执照副本或三证合一的营业执照副本；

2）资质证书副本；

3）基本账户开户许可证；

4）项目经理贰级及以上注册建造师（建筑工程专业，注册单位名称与投标人名称一致），有效的安全生产考核合格证书（B类）;

5）安全生产许可证；

6）法人参加提供法人代表身份证或授权委托书及受委托人身份证；

7）投标保证金缴纳情况复印件加盖公章；

8）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

9）投标单位认为需要提交的其他证明资料。

以上1）-8）需开标现场提供原件及复印件加盖公章一套以备通过资格审查，不需要密封。以上证件经审查缺少任何一项或经审查不合格作无效报价处理。

为方便采购人审验各投标人参加本次竞争性磋商的投标资格，请投标人将以上资格审验资料单独提供（无需密封）。

16.3公开报价时，由采购人和所以投标人共同核验报价文件的密封情况，并经供应商授权代表签字确认。

16.4工作人员当众拆启报价文件，唱价员宣读供应商名称、报价和其它主要内容。

16.5 记录员将唱价内容分项记录，由供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

17. 组建磋商小组及采购人回避制度

17.1采购人将根据本项目的特点组建竞争性磋商小组，其成员由采购人代表及有关方面的专家等三人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经采购人授权直接确定成交人。

17.2在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内（2015年1月1日至今）与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内（2015年1月1日至今）担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内（2015年1月1日至今）是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

18. 磋商原则

18.1 客观性原则：磋商小组将严格按照采购文件的要求，对供应商的报价文件进行认真评审；磋商小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依据报价文件以外的任何因素。

18.2 统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

18.3 独立性原则：磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的意见承担个人责任。

18.4 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

18.5 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

18.6节能环保原则：在本次采购活动中，应当优先购买节能、环保产品。节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。在符合采购需求、质量和服务均能满足磋商文件的要求下，如所报全部产品均为节能、环保产品，将给价格扣除5%的政府采购政策优惠，给予技术评标总分值的5%的加分；如只有部分产品为节能、环保产品，将给价格扣除4%的政府采购政策优惠，给予技术评标总分值的4%的加分，须现场提供环境标志认证证书原件、节能标志认证书原件，《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》当前页原件，复印件放于报价文件中并按文件要求填写《明细表》，否则评审时不予承认。（采用综合评估法评标的项目，在评审时，如所报全部产品均为节能、环保产品，将给价格扣除6%的政府采购政策优惠；如只有部分产品为节能、环保产品，将给价格扣除5%的政府采购政策优惠）。

18.7  促进中小企业、支持监狱企业发展原则：依据财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定,在本次采购活动中，将给予中小企业、监狱企业价格扣除6%的政府采购政策优惠。

（1） 若投标人为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在投标价格评审中给予6%的价格扣除优惠。供应商如为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，复印件放于报价文件中，否则评审时不予承认。

（2） 供应商如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业〔2011〕300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，给予中小企业价格扣除6%的政府采购政策优惠，现场提供中小微企业证明原件和中小企业声明函原件，并在报价文件中放入复印件加盖公章及中小微企业证明材料，如财务报表等，否则评审时不予承认。

（3）若为联合体投标项目：鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。若采购项目为允许联合体投标的项目，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

备注：具体价格扣除公式为：评标价格=投标价-投标价×扣除比例，本项目的评审方式为综合评估法，根据上述扣除比例计算各投标供应商的评标价格，按照评委打分，确定得分最高的供应商为成交供应商。评审、评标价格仅为评定价格，不作为最终的成交或中标价格。

19. 初步评审

19.1磋商小组对供应商进行资格性检查。资格性检查指依据法律、法规和采购文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交报价保证金；报价有效期不足的；不参加报价仪式、磋商事宜的；联合体报价未提交联合体协议；未按照采购文件要求密封、签署、盖章等情况，其报价文件将被拒绝。

19.2 磋商：磋商小组将与通过资格审查的每一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.3 供应商进行再次报价。磋商小组将根据磋商情况，对采购文件中的“服务需求及要求”以及商务条款进行调整，并将调整事项以书面形式发给通过资格审查的供应商。供应商在磋商小组规定的时间内按照采购文件调整后的要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最终报价函须在见证律师或公证人员及供应商现场监督下由代理机构工作人员现场密封，送达评标区后在采购人及评审专家监督下现场开封。

19.4 符合性检查：指依据调整后的采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。实质性响应的报价是指报价符合采购文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

19.5部分违纪违规行为的认定与处理：

1、供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）向评标委员会、竞争性磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订合同；

（3）未按照磋商文件确定的事项签订合同；

（4）将合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止合同。

2、供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

3、供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

4、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加招标活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加招标活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商的违法行为，给他人造成损失的，应依照有关法律规定承担相应责任。

19.6  无效投标

（一）投标人有下列情况之一，其投标将被视为无效：

1.投标文件未按磋商文件的规定签署或密封的。

2.唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

3.投标人对磋商文件的要求未做出实质性响应的。

4.投标人不参加开标仪式及询标事宜的。

5.投标人资格不符合磋商文件要求，未按磋商文件要求提供资格、资质证明文件的。

6.投标文件载明的工期超过磋商文件规定的时间且不能被采购人接受。

7.投标文件载明的付款方式不满足磋商文件规定且不能被采购人接受。

8.投标报价超过财政预算金额的。

9.不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

10.法律、法规规定的其他情况。

（二）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给采购人和山东蓝盾招标代理有限公司造成损失的，应予以赔偿。

1.投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料的；

3.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

4.投标人向采购人、山东蓝盾招标代理有限公司、评标委员会成员提供不正当利益。

5.在整个开标、评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他投标人或串通投标的。

6.成交人不按规定签订合同的。

7.法律、法规规定的其他情况。

19.7  投标文件有下列情形之一的，由评标委员会符合性鉴定后按废标处理：

（1）无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

（2）未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选投标方案的除外。

（4）投标人未按照磋商文件的要求提供投标保证金的。

（5）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（6）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（7）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（8）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

（9）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件相互混装的；

（11）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

（12）不同投标人委托同一人投标的；

（13）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

（14）不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

（15）评标委员会认定的其他串通投标情形。

20.  报价文件的澄清

20.1 为有助于对报价文件进行审查，磋商小组有权向供应商询问。磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行磋商。磋商小组有权以书面形式要求供应商对其报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。供应商澄清、说明或者补正的内容构成报价文件的组成部分。供应商拒不按照要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该报价。

20.2如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该报价。

21. 综合评审

21.1 经初审合格的报价文件，磋商小组将根据采购文件确定的评审方法做进一步评定。

21.2 磋商小组严格按照采购文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 最终报价；

2) 完成本项目的施工方法及材料的性能指标及使用寿命；

3) 主要技术性能指标的响应程度；

4) 质保期及合理化建议、实质性优惠承诺；

5) 技术及商务有无偏离；

6) 供应商资信情况和履约能力；

7) 供应商的经营业绩；

8) 优惠条件.

21.3 评标方法：

评标委员会采用“综合实力最强，能够最大限度满足采购人需求，并且投标报价合理”的原则依次对各合格投标人进行综合评审，评标委员会各成员独立地对每个合格供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个合格供应商的综合得分，按照评审后综合得分由高到低排名，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，最后确定综合得分排名第一的供应商为中标供应商。采购方不承诺低价中标，为防止恶性竞争，评标委员会有权判定明显低于成本的报价作废标处理。

评分细则：

| 商务部分 | 40分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 价格部分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30×100% |
| 组价合理性 | 5分 | 评标委员会根据投标单位的报价进行综合分析比较，得 1-5分 |
| 投标人信誉、业绩状况 | 5分 | 2015年1月1日至今具有同类工程项目（同类工程是指：维修、改造工程）施工经验且合同额不低于50万元的，每个得1分，最高得5分，无类似施工经验不得分。 以上合同、证书等必须现场提供原件，以签订时间为准，无原件不得分。 |
| 技术部分 | 60分 | 评审内容 |
| 施工组织设计 | 48分 | 1、施工进度计划和各阶段进度的保证措施。施工进度计划科学、合理，各阶段进度保证措施可靠、可行，由评审专家在0～8分之间进行打分，没有该项不得分； 2、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。有完整的施工方案和质量体系，针对项目实际情况，有先进、可行、具体方案和保证措施，由评审专家在0～8分之间进行打分，没有该项不得分； 3、安全文明施工和环境保护措施。针对项目实际情况，采用规范正确，有具体完整的措施和应急救援预案，措施齐全、预案可行，由评审专家在0～8分之间进行打分，没有该项不得分； 4、劳动力、机械设备和材料投入计划。投入计划与进度计划相呼应，满足工程施工需要，投入计划合理，满足施工需要，由评审专家在0～6分之间进行打分，没有该项不得分； 5、已完工程保护措施及成品保护措施的完备，根据投标单位的表述情况综合得分，由评审专家在0～5分之间进行打分，没有该项不得分； 6、施工期间的便民、应急防护措施得力，评委根据表述情况综合得分，由评审专家在0～5分之间进行打分，没有该项不得分； 7、拟投入本项目的材料质量保证措施，由评审专家在0～8分之间进行打分 |
| 周边关系协调 | 5分 | 投标人根据踏勘现场情况及周边施工环境，与周边居民协调、与采购人有关部门的协调等情况制定合理的进场及施工解决方案，得 0-5 分。 |
| 项目管理人员配备情况 | 5分 | 项目管理机构人员组成合理、人员简历完整、拟参加主要管理人员分工内容完整，施工力量配备满足本工程要求，得0-5分。 |
| 其它 | 2分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作规范，内容完整，文字清晰，标书中对技术部分的描述准确，询标答疑过程对评委提出需澄清确认的问题答复完整、准确得0-2分。 |

21.4　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21.5无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，报价将被拒绝，采购代理机构有权依法追究供应商的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取成交的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响磋商结果公正性的活动。

22. 确定成交供应商

磋商小组根据采购文件确定的评审方法，按总得分自高到低排序，根据采购人的授权确定综合打分得分最高的为成交供应商。

23. 评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

24. 供应商瑕疵滞后的处理

24.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购代理机构均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救及/或纠正措施。

24.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经磋商小组/采购代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，磋商小组/采购代理机构有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，磋商小组/采购代理机构有权并且应当决定取消供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。

25. 特殊情况下的处理方法

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，磋商小组将否决所有供应商的报价。

1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2) 供应商的最终报价均超过了采购预算的；
3) 因重大变故，采购任务取消的。
4) 其他。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

八、合同签订、备案

26 中标通知

26.1中标结果将在中国山东政府采购网网上公布。不再以书面方式通知未中标投标人。招标代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

26.2 在投标有效期内，招标代理机构将向成交人签发《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分。

26.3中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者成交人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

27.  签订合同

27.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

27.2 磋商文件、成交人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

27.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 九、与竞争性磋商相关的费用

28.中标服务费：成交人在签订合同前，成交人向招标代理缴纳中标服务费。

28.1中标人在签订合同前按中标金额的0.1%向律师事务所缴纳律师见证费。

## 十、处罚、质疑

29. 处罚

29.1 发生下列情况之一，供应商的报价保证金不予退还，并被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

1)公开报价后在报价有效期内，供应商撤回其报价；

2)成交供应商未按本采购文件规定签订政府采购合同；

3)成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)将成交项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购代理机构和采购人同意，将成交项目分包给他人的；

5)供应商其它未按采购文件规定和合同约定履行义务的行为。

30. 质疑

30.1 报价供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2 报价供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

30.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、竞争性磋商或竞争性磋商资格公告发布时间、公开报价时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

30.4报价供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。报价供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.5采购代理机构在收到报价供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑报价供应商和其他有关报价供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

30.6质疑报价供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向济阳县财政局投诉。

30.7对于成交结果的质疑，以公布成交结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 十一、保密和披露

31. 保密和披露

31.1 供应商自领取采购文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

31.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

31.3 在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 十二、解释权

32. 本采购文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三部分  项目要求

一、工程概况

1、项目名称：济南市机关事务管理局修缮工程

2、采购项目编号：2018CGGC01C0431

3、工程概况:本项目为济南市机关事务管理局房屋修缮项目，分别是经二纬六路10号市红十字会救灾中心院内东楼房顶（250平方米）拆除、更换钢结构彩钢板屋顶，在二楼内墙面竖H型钢材立柱做整体加固、室内装修拆除恢复；市红十字会救灾中心院墙墙体长度30米栅栏安装；经十纬一路济南市仲裁委办公楼楼顶、传达室屋顶共计1500平方米防水处理；市中区东红庙村原市农业局蔬菜公司简易楼安装护栏，两面墙体加高；济南胜利大街5号卫生间漏水地面修复。投标人须对本项目完全响应。

（1）红十字修缮：该办公楼二楼现为红十字会会议室使用，实用面积250平方米左右。拆除屋顶、更换钢结构彩钢板屋顶；在二楼内墙面竖H型钢材立柱做整体加固。施工势必要破坏现有吊顶、墙面、地面、楼梯雨棚等等，修缮加固后必须装修恢复至正常使用状态。

红十字会院墙安装栅栏：南北长：30米。在原墙体基础上竖立柱安装铸铁栅栏墙，1.5米高。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体加固 | 在墙体上安装立柱、安装加固梁 | 平方 | 20 |  |  |  |
| 2 | 铸铁栅栏安装 | 安装1.5米铸铁护栏、防腐刷漆处理 | 平方 | 35 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |

（2）济南市仲裁委办公楼楼顶、传达室屋顶防水处理：

办公楼八楼楼顶、九楼楼顶、女儿墙内立面、传达室屋顶四项合计1500平方米：

（3）东红庙简易楼安装护栏，两面墙体加高：

简易楼东西长：35米，南北长：17米。南北两面院墙为两米高砖混墙，用十号槽钢在墙体立面竖3.5米高、十根立柱，用彩钢板加高1.5米。楼后3米竖立柱安装彩钢板护栏2.8米高；

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东西院墙加高 | 在墙体上安装立柱、横梁、安装彩钢板 | 平方 | 40 |  |  |  |
| 2 | 楼后护栏安装 | 用DN80钢管做立柱、80×80mm方管做横梁安装彩钢板 | 平方 | 120 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |

- 济南胜利大街5号卫生间漏水地面修复：

### 二楼卫生间管道断裂漏水至一楼。施工方案：DN40PPR管道更换、卫生间地面瓷砖拆除、地面抹灰压光后：用聚氨酯防水涂料刷两遍后注水做二十四小时闭水试验，试验成功恢复地面铺瓷砖；一楼吊顶修复

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR管道更换 | 部分管件 | 批 | 1 |  |  |  |
| 2 | 瓷砖地面拆除 |  | 平方 | 11 |  |  |  |
| 3 | 地面防水 |  | 平方 | 11 |  |  |  |
| 4 | 铺设瓷砖 | 300*300防滑瓷砖 | 平方 | 11 |  |  |  |
| 5 | 吊顶恢复 |  | 平方 | 6 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |

二、工程要求：

（1）报价人报价时须提供施工组织设计方案、工艺等。

（2）在施工过程中，如因中标人违反有关部门的规定而造成的处罚，费用由中标人自行承担。

（3）各投标人应根据目前市场情况，充分考虑各种材料的市场价及材料价格发展趋势，依据本投标人自身实力及管理水平并充分考虑本工程特点及风险自主报价，但不得低于工程成本价。投标人自行考虑因各种因素引起的材料价格风险。

（4）施工队伍现场安全防护措施完备，工程信息牌、工程工期、施工组织安全牌等设置标准，投标人必须先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2、质保期：装饰装修2年，防水5年且满足国家规定质保年限。

3、成交人负责通过相关质量检测部门验收。

4、成交人施工过程中须服从采购人管理。

5、在施工过程中应文明施工，落实安全防护措施，确保安全无事故，并由成交人承担一切安全责任。

# 第四部分  合同格式（供参考）

一、签订合同

《成交通知书》发出后三十日内，在采购人及采购代理机构的监督下，由采购代理机构组织用户和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

二、合同格式

仅供参考，正式合同在成交后依据项目实际情况签订。

（合同参考样本）

资金编号：

合同文本

项目名称:

项目编号:

甲        方:

乙        方:

代理机构名称：

合同生成日期：

（甲方）所需                   (工程名称)经                  （代理机构名称）以                 招标文件在国内以竞争性磋商招标方式进行采购。经评标委员会确定                     （乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、磋商文件

2、成交投标人报价文件

3、成交投标人在磋商过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

二、工程的名称、内容

_________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                ___

（可后附详细工程内容或建筑工程合同）

三、合同金额

合同总金额：人民币                                     （大写）

人民币                                     （小写）

四、付款

1、付款途径：货款由济南市财政局支付。

2、付款方式：签订合同后付至总金额的40%，竣工后付至总金额的80%，经审计合格后付至总金额的97%，剩余3%作为质保金，1年后无质量问题一次性无息付清。

付款时由采购人通过济南市政府采购管理系统报送《济南市政府采购项目验收报告书》、《济南市政府采购项目资金支付申请表》办理支付手续。

五、时间、地点及验收方式

1、竣工时间：合同生效后于        年     月     日以前竣工。

2、地点：甲方指定地点。

3、验收方式：               。                      。

六、质保金

质保金在工程交付验收合格      个月无质量问题后，填写《济南市政府采购项目验收报告书》，15日内无息退还。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式五份，甲方一份，乙方一份，济南市财政局政府采购管理处一份，代理机构二份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约， 直接从履约保证金中扣除；采购单位违约， 从采购款项中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合谈判文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十、争议解决

本合同履行过程中发生的或者与本合同有关的任何争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，应向甲方住所地人民法院起诉解决。

甲    方（公章）：                     乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

签订时间：                             签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

第五部分  投标函部分格式

投标函

公司：

经研究，我方决定参加项目编号为                     的政府采购项目并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量实施本项目。

3、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费、公证费（见证费），遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方的投标文件自开标之日起有效期为   日。

7、我方若未成为成交投标人，贵机构有权不做解释。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年   月   日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商单位名称）的法定代表人。

请附：法定代表人身份证复印件

特此证明

供应商：（加盖公章）

法人代表（签字）：

年   月   日

三、法定代表人授权委托书

（投标人名称）法定代表人                    授权我单位                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次磋商授权代理人，全权办理此次                                     竞争性磋商政府采购项目（项目编号：                 ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

被授权人身份证复印件粘贴处（正反两面）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月   日

四、投标保证金

鉴于                    （下称“投标人”）于    年    月    日参加（下称“招标人”）                   项目的投标。投标人在此承担向招标人支付总金额          元的责任。

投标保证金在投标有效期内保持有效。

投标保证金证明 （粘贴处）

投标人：（盖章）

授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

五、唱标一览表

项目编号：

项目名称：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

所投标段∕包号：                                                  单位：元

| 磋商前基础 报价（总价） | 大写： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 承诺工期 | 共 个日历日 |  |  |
| 质 保 期 |  |  |  |
| 项目经理 （建造师） |  | 级别及编号 |  |
| 对竞争性磋商文件及合同条款的认同程度 |  |  |  |
| 授权代表现场签字确认 |  |  |  |

注： 1、投标报价明显低于成本价视为无效报价。

2、本唱标单与投标文件装订在一起，并单独密封三份与投标文件分别密封后共同递交各项内容务必认真填写详细，可以填满，表格自行扩展但不得分页。

年   月  日

第六部分  投标文件商务部分格式

## 一、材料报价明细表

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

## 二、 技术条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 磋商文件条款 |  | 投标书条款 |  | 与磋商文件 的偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月      日

## 三、商务条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 磋商文件条款 |  | 投标书条款 |  | 与磋商文件 的偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月      日

## 四、投标人概况表

| 单位性质 |  |  | 隶属 关系 |  | 地址 |  |  |  | 法定 代表人 |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  | 职工 总数 |  | 平均工人 技术等级 |  |  |  | 电话 |  | 传真 |  |  |
| 成立/或注册日期 |  |  |  | 主营 |  |  |  |  | 兼营 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 固定资产 |  |  |  |  | 净资产 |  |  |  |  |
| 有职称管理人员 | 高级 |  |  | 中级 |  | 初级 |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 组织机构 | （附本表后） |  |  |  | 法定代表人及技术负责人简历 |  |  |  |  | （附本表后） |  |  |  |
| 单位简历及概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等证件文件复印件。

五、财务状况

1、基本资料

| 资产总额 | 元 | 其中 | 固定资产 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债总额 | 元 | 其中 | 流动资产 | 元 |
| 年平均完成投资 |  | 元 |  |  |
| 最高年制造/销售能力 |  | 元 |  |  |

2、可以查到财务信息的开户银行的银行名称、地址。

六、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：  山东蓝盾招标代理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（公章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日    期：

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条　政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 中小微企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于

印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，

本公司为	（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加	单位的	项目采购活动提供由本企业提供服务，或者

提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、提交本声明函的供应商必须在响应文件中提供相应的证明材料并对材料的真实性负法律责任。证明材料包括：上一年度的财务报表;从业人员名单及工资发放明细表、完税证明（以上材料与本声明函一起提供原件，不可缺项，或提供由相关部门出具小微企业的证明，现场由见证单位验证审核，无法提供的不作为小微企业认定）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年    月    日

八、从业人员声明函（如有）

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人代表签字：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181

号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为________。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

- 九、 封面及密封包格式

| （正本） 投标文件 项目名称： 项目编号： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： 联 系 人： | （副本） 投标文件 项目名称： 项目编号： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： 联 系 人： |
| --- | --- |

唱标单 项目名称： 项目编号： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： 联 系 人：

封口格式：

......于 年 月 日 之前不准启封（公章）......

各投标单位，书脊内容请按照以下格式填写：

附件：

投标文件书脊

| 标书背面 | 正本（副本） 项 目 名 称 投 标 单 位 名 称 | 标书正面 |
| --- | --- | --- |

注：书脊内容从上到下分别是：正（副）本、项目名称、投标单位名称。

第七部分	响应文件技术部分格式

一、施工组织设计

1、供应商应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括磋商文件第一章投标须知规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施，成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺，任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施，以及与其他承包人的配合协调措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

（1）拟投入的主要施工机械设备表；

（2）劳动力计划表；

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图；

（4）施工总平面布置图及临时用地表

(一)拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 (KW) | 生产 能力 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(二)劳动力计划表

单位：         人

| 工种级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

(三)计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。

(四)施工总平面布置图及临时用地表

1、施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2、临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

### 二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理班子配备情况表

（2）项目管理机构配备情况辅助说明资料

(一)项目管理机构配备情况表

项目名称：

项目编号：

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担 在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级 别 | 证号 | 专业 | 原服务 单位 | 项目数 | 项目 名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

年   月   日

(二)项目管理机构配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本投标文件一起装订)。