## Sheet1
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
新建路桥、照明工程
1 | 040301007001 | 挖土（石）方 1.土（石）类别:根据现场具体情况 2.挖孔深度:根据现场具体情况 3.弃土（石）运距:综合考虑运距 | m3 | 283.2
2 | 040201020001 | 箱涵垫层 1.厚度:30mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾石垫层，综合考虑铺设方式 | m3 | 30
3 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20混凝土箱涵基础垫层 | m3 | 10
4 | 040306003001 | 桥箱体 1.混凝土强度等级:C35混凝土 2.混凝土抗渗要求:满足设计及规范要求 | m3 | 182
5 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:箱节钢筋 2.钢筋规格:直径不大于16mm 3.钢筋类型:满足设计及规范要求 | t | 3.205
6 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:箱节钢筋 2.钢筋规格:直径大于16mm 3.钢筋类型:满足设计及规范要求 | t | 5.676
7 | 040805002001 | 中杆照明灯 1.名称:太阳能路灯 2.型号:参考设计图纸或甲方要求 3.灯杆材质、高度:圆锥杆，热镀锌喷塑，灯杆6米 4.灯架形式及臂长:吊装环 5.光源:太阳能板，朝正南偏西5度 6.附件配置:防火检修门，内含控制器，接地耳,蓄电池等 7.其他:满足图纸设计及规范要求 | 套 | 81
8 | 010501006001 | 路灯基础 1.混凝土种类:400厚商混 2.混凝土强度等级:C25 3.基层处理:素土夯实，压实系数大于95%，100厚碎石垫层 4.其他:综合考虑踢翻开挖及回填，满足图纸及规范要求，具体规格型号满足甲方要求 | m3 | 20.79
9 | 010516001001 | 螺栓 1.螺栓种类:热镀锌预埋螺栓 2.规格:4*M14 3.其他:综合考虑钢筋固定 | 个 | 324
提升路桥、照明工程
10 | 040301007001 | 清淤 | m3 | 100
11 | 040201020001 | 栏杆 材质：石材栏杆 | m | 40
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
园路园建部分
12 | 040103002001 | 清运建筑垃圾 1.废弃料品种:现场堆放的既有建筑垃圾（含下挖）及部分超高土落土清运 2.运距:根据现场情况综合考虑 | m3 | 435
13 | 050301005001 | 点风景石 1.石料种类:块状景石 埋入地下1/5 2.石料规格、重量:满足图纸设计及甲方要求 3.基础材料:素土夯实（压实系数≥0.93），150厚3:7灰土，100厚C15混凝土垫层，C20细石混凝土填缝 | 组 | 1
14 | 050201001001 | 停车位植草砖路面 1.类型：80厚绿色环保复合材料植草砖 2.规格:30厚粗砂浆垫层 200厚C20素混凝土 150厚3:7灰土 素土夯实（压实系数≥0.93） 3.其他:满足图纸与甲方其他要求 | m2 | 60.84
15 | 040205017001 | 停车位挡车桩 1.材料品种:D100*6钢管挡车桩 刷黄色金属漆，预埋120mm长圆16钢筋焊牢固定 2.基层类型:300*300*300C20混凝土基础，150厚3:7灰土垫层 素土夯实（压实系数≥0.93） 3.其他:综合考虑土方开挖及回填，满足图纸设计及使用要求 | 个 | 6
16 | 050201003001 | 停车位道牙 1.垫层厚度、材料种类:30厚粗砂浆垫层 200厚C20素混凝土垫层及卧牢 150厚3:7灰土垫层 素土夯实（压实系数≥0.93） 2.路牙材料种类、规格:500*300*120预制C20混凝土道牙 | m | 20.62
17 | 050201003002 | 停车位平沿石 1.类型:500*200*100花岗岩平沿石 2.规格:30厚粗砂浆垫层 200厚C20素混凝土垫层及卧牢 150厚3:7灰土垫层 素土夯实（压实系数≥0.93） 3.其他:满足图纸与甲方其他要求 | m | 15
18 | 050201001002 | 停车位烧结砖路面 1.类型：240*120*60厚黄色烧结砖 2.规格:30厚1：4干硬性水泥砂浆 100厚C15素混凝土 150厚3:7灰土 素土夯实（压实系数≥0.93） 3.其他:满足图纸与甲方其他要求 | m2 | 23.46
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
19 | 050201003003 | 花岗岩立沿石 1.路牙材料种类、规格:600*250*100mm鲁灰烧毛面花岗岩 2.规格:30厚1：3水泥砂浆结合层 100厚C15素混凝土垫层及卧牢 150厚3:7灰土垫层 素土夯实（压实系数≥0.93） 3.其他:满足图纸与甲方其他要求 | m | 116.5
20 | 050201001003 | 透水砖路面 1.类型：200*100*50厚彩色透水砖 2.规格:30厚1：6干硬性水泥砂浆 150厚C20素混凝土 150厚3:7灰土 素土夯实（压实系数≥0.93） 3.其他:满足图纸与甲方其他要求 | m2 | 295.56
21 | 050201001004 | 石材园路 1.类型：400*200*50芝麻灰火烧面花岗岩 2.规格:30厚1：6干硬性水泥砂浆 150厚C20素混凝土 150厚3:7灰土 素土夯实（压实系数≥0.93） 3.其他:满足图纸与甲方其他要求 | m2 | 54.44
22 | 050201003004 | 平沿石 1.类型:600*150*100珍珠花火烧面花岗岩平沿石 2.规格:30厚水泥砂浆结合层 100厚C15素混凝土垫层及卧牢 150厚3:7灰土垫层 素土夯实（压实系数≥0.93） 3.其他:满足图纸与甲方其他要求 | m | 41.45
23 | 050201003005 | 异形蘑菇石路沿石 1.路牙材料种类、规格:(420*200) 530*200芝麻白花岗岩光面整石，340*260*60-90厚芝麻白花岗岩蘑菇石，蘑菇石与光面整石间通过粘合剂粘贴 2.规格:30厚1：2水泥砂浆结合层 100厚C20素混凝土垫层及卧牢 150厚3:7灰土垫层 素土夯实（压实系数≥0.93） 3.其他:满足图纸与甲方其他要求 | m | 95
24 | 050201013001 | 石汀步(步石、飞石） 1.石料种类、规格:900*400*50青石板汀步石 2.砂浆强度等级、配合比:150厚天然砂砾垫层，30厚粗砂垫层 3.基层：素土夯实（压实系数≥0.93） 4.其他：满足图纸设计及使用要求 | 块 | 7
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
25 | 010504004001 | 挡土墙 1.基层处理:素土夯实（压实系数≥0.93），150厚碎石垫层，100厚C15混凝土垫层 2.基础材料：M5.0水泥砂浆Mu 7.5红砖砌筑基础,8厚1:3水泥砂浆打底，素水泥浆一道，25厚1:2.5聚合物水泥砂浆结合层 3.面层材料：600*300*100厚浅灰色荔枝面花岗岩压顶，20厚深灰色菠萝纹板岩贴立面 4.其他：综合考虑土方开挖及回填满足图纸设计及使用要求，详见图纸01/LD1.01 | m | 27
26 | 020202006001 | 条形石座凳 1.石料种类、构件规格:400*400*120火烧面芝麻白花岗岩石凳腿 2.扶手形状规格:60*120/80防腐木凳子扶手/靠背 刷清漆两遍 3.凳面、凳脚形状规格:960*50*50防腐木凳面刷清漆两遍，留15mm宽缝，L50*50*3角钢固定 4.规格尺寸:1200*400*1400mm | m | 2.4
27 | 021003004001 | 景观亭 1.基础形式:详见图纸LD4.02，包含图纸内所有内容 2.亭子形式:详见图纸LD4.01，包含图纸内所有内容 3.檐口高度:2.5m 4.其他:满足图纸设计要求 | 座 | 1
28 | 050307010001 | 公交站台 1.支撑骨架材料:150*150不锈钢管主骨架，高温静电喷塑 2.箱体类型:不锈钢板箱体，钢化玻璃透视窗，透视窗广告综合考虑 3.顶棚材料种类、规格:不锈钢板顶板，高温静电喷塑 4.其他:满足图纸及规范要求，具体要求按照甲方要求制作 | m | 1.86
29 | 010501006001 | 公交站牌基础 1.混凝土种类:400厚商混 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋类型:圆10钢筋@150编网 4.基层处理:素土夯实，压实系数大于97%，100厚C15混凝土垫层，综合考虑土方开挖及回填 5.其他:满足图纸及规范要求，具体要求按照甲方要求制作 | m3 | 0.9
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
30 | 050307009001 | 标志牌 1.部位：村庄标识 2.报价综合考虑：沟槽开挖、回填、基础砌筑、混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板支设等工作内容。 3.做法及样式：详见设计图纸 | 个 | 1
| 050307009003 | 展示牌 1.PVC展示牌 2.不锈钢展示架 | 组 | 2
31 | 050307011001 | 文化宣传栏 1.墙体材料品种、规格:有专业厂家定制安装，具体规格样式按照甲方要求制作 2.宣传内容:根据甲方要求 3.框架材料:不锈钢材质，包含宣传玻璃窗，带雨棚、楣板 4.其他:满足图纸设计及规范要求 | 个 | 3
32 | 050307019001 | 其他景观小摆设 1.名称及材质:室外乒乓球台 2.规格尺寸:满足户外使用需求及规范要求，符合甲方的要求，国内知名品牌 | 个 | 1
33 | 050305006001 | 石桌石凳 1.石材种类:花岗岩石材 2.桌面形状、尺寸、支墩高度:成品定制石桌凳，1桌4凳，具体样式规格组成满足甲方要求，综合考虑固定方式 3.规格大样：桌高70cm，直径120cm，厚度40cm，凳高40cm，高30cm，直径50cm | 个 | 2
34 | 050307017001 | 垃圾箱 1.垃圾箱材质:成品不锈钢材质 2.规格尺寸:双筒 具体规格样式满足图纸设计及甲方要求 3.固定形式:综合考虑 | 个 | 2
绿化部分
35 | 050101010001 | 整理绿化用地 1.整理用地:综合考虑 2.土质要求:满足规范规定和符合设计要求 3.回填厚度:根据现场情况综合考虑并满足设计要求 | m2 | 2180
36 | 050101009001 | 种植土回（换）填 1.填方材料品种:种植土 2.密实度:按设计要求 3.其他:平整场地后再覆盖种植土,小车倒运 | m3 | 435
37 | 050102001001 | 栽植乔木 1.种类:景观松 2.株高、冠径:高350cm，冠幅250cm以上，树姿优美 3.起挖方式:综合考虑 4.养护期:二年 5.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
38 | 050102001002 | 栽植乔木 1.种类:大叶女贞 2.胸径或干径:胸径12cm 3.株高、冠径:高2.5-3m，冠幅1.5-1.8m以上，树姿优美 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 1
39 | 050102001003 | 栽植乔木 1.种类:五角枫 2.胸径或干径:胸径15cm 3.株高、冠径:分枝点2.3m以上 全冠 树干较直 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 16
40 | 050102001004 | 栽植乔木 1.种类:望春玉兰 2.胸径或干径:胸径12cm 3.株高、冠径:高3m以上 冠幅2.5m以上 全冠 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 11
41 | 050102001005 | 栽植乔木 1.种类:白蜡 2.胸径或干径:胸径15cm 3.株高、冠径:分枝点3m以上 高7m以上 全冠 树形优美 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 7
42 | 050102001006 | 栽植乔木 1.种类:西府海棠 2.胸径或干径:地径10cm 3.株高、冠径:高1.8m 冠幅2.5m以上 全冠 树形优美 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 47
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
43 | 050102001007 | 栽植乔木 1.种类:日本晚樱 2.胸径或干径:地径8cm 3.株高、冠径:高2.5m 冠幅2.5m以上 全冠 树形优美 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 44
44 | 050102001008 | 栽植乔木 1.种类:紫叶李 2.胸径或干径:地径10cm 3.株高、冠径:高3m 冠幅2.5m以上 全冠 树形优美 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 45
45 | 050102001009 | 栽植乔木 1.种类:红枫 2.胸径或干径:地径10cm 3.株高、冠径:高3m 冠幅2.5m以上 全冠 树形优美 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 5
46 | 050102001010 | 栽植乔木 1.种类:丛生朴树 2.株高、冠径:4分枝以上 分枝径不低于13cm 分枝径总粗度不低于52cm 全冠 树形优美 3.起挖方式:综合考虑 4.养护期:二年 5.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 1
47 | 050102001011 | 栽植乔木 1.种类:鸡爪槭 2.胸径或干径:胸径12cm 3.株高、冠径:抽枝带冠 树形优美 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
48 | 050102001012 | 栽植乔木 1.种类:国槐 2.胸径或干径:胸径15cm 3.株高、冠径:分枝点2.3m以上 全冠 树干较直 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 1
49 | 050102001013 | 栽植乔木 1.种类:美人梅 2.胸径或干径:地径8cm 3.株高、冠径:高2m 冠幅1.8m以上 全冠 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 32
50 | 050102002001 | 栽植灌木 1.种类:桂花 2.冠丛高:3.5-4m以上 3.蓬径:3m以上 全冠 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 1
51 | 050102002002 | 栽植灌木 1.种类:紫薇 2.地径:8cm 3.冠丛高:1.8m 4.蓬径:1.8m以上，全冠 5.起挖方式:综合考虑 6.养护期:二年 7.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 8
52 | 050102002003 | 栽植灌木 1.种类:紫荆 2.冠丛高:2m以上 3.蓬径:2.5m以上，全冠 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 4
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
53 | 050102002004 | 栽植灌木 1.种类:紫丁香 2.冠丛高:1.8m 3.蓬径:1.5m以上，全冠 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:二年 6.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 18
54 | 050102002005 | 栽植灌木 1.种类:红叶石楠球 2.蓬径:1.5m以上，全冠，实球 3.起挖方式:综合考虑 4.养护期:二年 5.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 48
55 | 050102002006 | 栽植灌木 1.种类:金叶女贞球 2.蓬径:1.5m以上，全冠，实球 3.起挖方式:综合考虑 4.养护期:二年 5.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 58
56 | 050102002007 | 栽植灌木 1.种类:扶芳藤球 2.蓬径:1.2m以上，全冠，实球 3.起挖方式:综合考虑 4.养护期:二年 5.其他:包含起挖、土球、运输、栽植、支撑、养护、保温等内容 | 株 | 23
57 | 050102007001 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:北海道黄杨 2.株高或蓬径:150cm 3.单位面积株数:60株/m2 4.养护期:二年 5.其他:含起挖、运输、栽植、养护等内容 | m2 | 81.14
58 | 050102007002 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:高30-40cm 冠幅20-25cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:二年 5.其他:含起挖、运输、栽植、养护等内容 | m2 | 951.35
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
59 | 050102007003 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:高30-40cm 冠幅20-25cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:二年 5.其他:含起挖、运输、栽植、养护等内容 | m2 | 571.87
60 | 050102007004 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:扶芳藤 2.株高或蓬径:高30-40cm 冠幅20-25cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:二年 5.其他:含起挖、运输、栽植、养护等内容 | m2 | 955.06
61 | 050102012001 | 铺种草皮 1.草皮种类:草坪，冷季型草坪 2.铺种方式:铺种 3.养护期：二年 4.工作内容:含运输、栽植、养护等所有工作内容 | m2 | 257.6
62 | 050307009001 | 标志牌 1.部位：村庄标识2.报价：综合考虑（沟槽开挖、回填、基础砌筑、混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板支设等工作内容）3.做法及样式：详见设计图纸 | 个 | 1
本页小计
合 计