济南市历城区人民检察院安防监控

升级项目

竞争性磋商文件

项目编号：SDGP370112202002000243

招  标 人：济南市历城区人民检察院

代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

日    期：二零二零年七月

目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  项目概况及技术参数	20

第四部分  开标、评标、定标	36

第五部分  合同格式	41

第六部分  投标书格式	44

第七部分  评分细则	61

# 第一部分 竞争性磋商公告

- 济南市历城区人民检察院安防监控升级项目竞争性磋商公告

- 一、采购人：济南市历城区人民检察院

- 地    址：济南市历城区祝甸路9号

联系方式：0531-83012159

采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

地址：山东省济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

联系方式：0531-88809762-8010

- 二、采购项目名称：济南市历城区人民检察院安防监控升级项目

采购项目编号（建议书编号）：SDGP370112202002000243

采购项目分包情况：

| 服务名称 | 数量 | 投标人资格要求 | 本包预算金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 济南市历城区人民检察院安防监控系统升级 项目 | 1宗 | - （1）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn ）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； - （2）具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册的独立法人、其他组织或者自然人，持有合法营业执照，且有能力提供采购服务； （3）本项目不接受联合体报价； （4）法律法规规定的其他条款。 | 60.00万元 |

三、采购需求（见附件1）

四、获取招标

1.时间： 2020年07月09日9时00分至2020年07月15日16时00分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）和济南公共资源交易中心网（ http://jnggzy.jinan.gov.cn）公告附件自行免费下载。

3.方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的供应商必须在“中国山东政府采购网 http://www.ccgp-shandong.gov.cn和济南公共资源交易中心网http://jnggzy.jinan.gov.cn/”进行注册，本项目采购公告页面下方免费下载电子版竞争性磋商文件，代理机构不再发售纸质磋商文件。注：因本项目代理机构无法获取下载磋商文件的潜在供应商名单。如项目发布澄清、变更信息，将在山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgpshandong.gov.cn） 以及济南市公共资源交易中心网 http://jnggzy.jinan.gov.cn/发布，相关资料自发布之日起即视为已通知到潜在供应商。各供应商应随时关注项目信息并及时在山东省政府采购信息公开平台下载电子版磋商文件及各类澄清答疑，否则造成的一切后果由供应商自负。本项目通过济南公共资源交易中心平台实行网上招投标，凡有意投标者需在磋商公告期限内办理 CA 证书并进行投标确认。供应商应当在报价截止时间前，通过【济南公共资源投标文件制作工具】制作并上传响应文件。具体办理、咨询方式详见济南公共资源交易网（三 种 CA 中任选一种办理）（http://124.128.84.51:9000/jnggzy/jnggzyca/index.jsp）。 电子开、评标技术服务电话：18663117119,15621883321；政采客服 QQ:341268239。备注：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行 为记录名单的企业，不应参加该项目。

- 公告期限：2020年07月09日 至 2020年07月15日

- 4.售价：0元

六、递交投标文件时间及地点

1.时间：2020年07月22日13时00分至2020年07月22日13时30分（北京时间）

2.地点：电子标书，投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过【济南公共资源投标文件制作工具】制作并上传投标文件；

纸质版标书，济南公共资源交易中心历城分中心（历城区便民服务中心 C 座二楼/历城区唐 冶中路、文苑街交汇口）。

七、开标时间及地点

1.时间： 2020年07月22日13时30分（北京时间）

2.地点：济南公共资源交易中心历城分中心（历城区便民服务中心 C 座二楼/历城区唐冶中路、文苑街交汇口）

八、采购项目联系方式

联系人：田生   联系方式：0531-88809762-8010

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等详见竞争性磋商文件

十、采购项目需要落实的政府采购政策详见竞争性磋商文件

附件：1.采购需求

2.竞争性磋商文件

发 布 人：山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间：2020年07月08日

# 第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 招标单位：济南市历城区人民检察院 项目名称：济南市历城区人民检察院安防监控升级项目 项目地点：济南市历城区人民检察院 招标范围：详见项目要求 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 投标人资格要求 | - （1）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn ）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； - （2）具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册的独立法人、其他组织或者自然人，持有合法营业执照，且有能力提供采购服务； （3）本项目不接受联合体报价； （4）法律法规规定的其他条款。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 5 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 6 | 报价有效期 | 报价后90日历天 |
| 7 | 报价文件份数 | 纸质版投标文件：正本一份，副本二份； 加密版投标文件：CA 锁； 电子版投标文件：U 盘（包含与书面版投标文件相一致的 Word 版本和非加密投标文件）（注明公司名称） 纸质版采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；单独密封，否则视为未按竞争性磋商文件的规定签署或密封。 本项目为电子标，投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过【济南公共资源投标文件制作工具】 制作并上传投标文件。技术支持电话： 0531- 67880116 |
| 8 | 付款方式 | 签订合同，向用户缴纳合同金额10%的履约押金，安装、调试运行完毕后，经用户验收合格，付至合同金额的100%，履约押金一年后无质量问题一次性无息退还。 |
| 9 | 提出疑问时间及方式 | 时间 ： 2020年07月15日下午17：00前（北京时间） 方式：各投标人应标注好公司名称后，以电子版形式（盖章扫描）发送至:山东蓝盾招标代理有限公司,电子邮箱：SDLDZBDL@163.com，并电话通知招标代理单位。 联系人：田老师；联系电话：18596098655，招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。 |
| 10 | 递交报价文件截止时间、地点 | 时间 ：2020年07月22日下午13:30（北京时间） |
|  |  | 地点：济南公共资源交易中心历城分中心（历城区便民服务中心 C 座 二楼/历城区唐冶中路、文苑街交汇口） |
| 11 | 报价 时间及地点 | 时间：2020年07月22日下午13：30（北京时间） |
|  |  | 地点：济南公共资源交易中心历城分中心（历城区便民服务中心 C 座 二楼/历城区唐冶中路、文苑街交汇口） |
| 12 | 工期 | 自签订合同之日起20天内完成。 |
| 13 | 质保期 | 一年 |
| 14 | 投标文件装订 方式 | 胶装，否则视为无效投标 |
| 15 | 报价文件签署和盖章 | 法定代表人或授权代理人必须按竞争性磋商文件的规定在报价文件 （正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为对竞争 性磋商文件的要求未做出实质性响应。 |
| 16 | 投标文件形式 | 本项目采用电子评标，请各供应商务必制作好电子投标文件。电子投标文件必须于投标截止时间前上传到济南公共资源交易电子平台交易系统的本项目中。 开标时投标单位须携带 CA 锁和笔记本，开标现场解密网上投标文件。 U 盘（非加密的投标文件）做为辅助评标备用。电子投标文件报价必须与书面投标文件报价（投标函中投标报价）一致，凡投标书及电子投标文件不符合上述要求的，一律作废标处理。 |
| 17 | 电子投标文件加密上传 | 投标截止时间前通过【济南公共资源投标文件制作工具】上 传时,系统通过投标人当前使用的 CA 数字证书自动加密电 子投标文件。电子投标文件上传成功后,系统生成上传凭证, 投标人可以下载保存。投标人可模拟测试解密过程,解密必须 使用制作投标文件的 CA 来解密，否则开标时无法解密投标 文件。投标人须在投标截止时间前将投标文件上传，投标截 止时间过后将无法上传。 |
| 18 | 小型、微型企业 有关政策 | 1、根据《政府招标促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号） 的规定；在政府招标活动中，享受评审中价格扣除的政府招标政策；价格扣除幅度：小型、微型企业价格给予 6%扣除。用扣除后的评审报价参与评审。在政府招标中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评 审中价格加分的政府招标政策；价格扣除幅度：监狱企业价格给予 6%扣除。用扣除后的评审报价参与评审。 2、招标文件中所称小微企业（含小型、微型企业）应当同时符合 以下条件： （1）符合中小企业划分标准；（指国务院有关部门根据企业从业 人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。） （2）提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其 他小微企业制造的货物。 3、小型、微型企业价格需扣除的投标人；需提供以下证明材资料， 证明资料不全者不予以确认： 《中小企业声明函》、《从业人员声明函》（加盖公章）（开标现场提供原件） 4、如供应商为监狱企业，需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖公章）；（开标现场提供原件） 注：如发现供应商提供虚假的中小企业证明材料，采购人及招标代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信供应商名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。 |
| 19 | 节能、环保产品 有关政策 | 1.1节能产品是指列入《财政部关于印发节能产品政府采购品目清单的 通知》（财库〔2019〕19 号）的产品；环境标志产品是指是指列入《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）的产品。 1.2采购人拟采购的产品属于环境标志产品、节能产品政府采购品目清单范围的，按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 1.3依据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库【2007】32号）文）第十六条，采用综合评分法评标的项目，应当增加节能、 环保评审因素，在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分。 （1）在价格评标项中，可以对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的 4％的加分。（强制采购节能产品除外） （2）在技术评标项中，可以对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的 4％的加分。（强制采购节能产品除外） 1.4节能环保产品企业价格需扣除的供应商；需提供以下证明材资料，证明资料不全者不予以确认： （1）环境标志产品明细表（加盖公章）； （2）节能产品明细表（加盖公章）； （3）国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。（复印件加盖公章），否则评分时不予加分。 |
| 20 | 促进残疾人就 业有关政策 | 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定；在政府招标活动中，享受评审中价格扣除的政府招标政策；价格扣除幅度：残疾人福利性单位产品价格给予 6%扣除。用扣除后的价格参与评审。 1.若供应商为残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》（开标现场提供原件） 注：1.成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接收社会监督。 2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 3.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.若供应商为残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》原件，并放入资格审查文件内。供应商不是残疾人福利性单位不需要提供声明函。4.若供应商为残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》原件，并放入响应文件内。供应商不是残疾人福利性单位不需要提供声明函。 |
| 21 | 注意事项 | 1、电子投标文件建议投标截止时间前尽早上传，避免开标当天因网速、CA 数字证书错拿、电脑环境不具备等原因造成投标文件无法正常上传成功。 2、开标当天请携带用于上传电子投标文件的 CA 数字证书（简称 key）， 已配置好环境的笔记本电脑。记住登录系统的密码，建议提前一天尝试密码是否正确。 3、建议开标前至少提前 30 分钟登录系统，点击“开标业务”，选择今日开标项目，点击右上角的【进入】按钮，进入虚拟开标室，点击左侧【签到】按钮完成签到。 4、在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时（时间由招标代理机构根据具体情况设定）内点击【解密】按钮，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。 注意：招标文件要求投标人须在解密倒计时内按上述操作要求开始解密，解密完成时间根据投标家数和投标文件大小而定，解密完成时间可能超出点击【解密】按钮限定时间，请投标人耐心等待。 5、评标期间，请投标人保持通讯畅通。 |
| 22 | 采购代理机构联系方式： 联 系 人：田生 电 话：0531-88809762-8010/18596098650 电子邮箱：sdldzbdl@163.com |  |

一、说明

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商资格公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

2.定义

2.1“采购人”系指济南市历城区人民检察院。

2.2“招标代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司。

2.3“投标人”系指响应招标并参加投标竞争的单位。

2.4“中标人”系指由磋商小组综合评审确定的取得与采购人签订合同资格的投标人。

3.踏勘现场

3.1各投标人应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。

3.2投标人踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制投标文件的有关条件。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.3投标人及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

二、竞争性磋商文件说明

- 磋商文件说明

4.1招标的组成

4.1.1磋商公告

4.1.2投标人须知

4.1.3项目说明

4.1.4开标、评标、定标

4.1.5合同格式

4.1.6投标书格式

4.1.7评分细则

4.1.8 封皮格式

4.2招标的修改

4.2.1招标代理机构对招标必须修改的内容，需在招标要求提交投标文件截止时间3个工作日前，以书面形式通知已购买招标的所有投标人。补充文件将作为招标的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

4.2.2为使投标人有足够的时间按招标的要求修改投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。

4.3竞争性磋商文件的澄清

投标人对招标如有疑问可要求澄清，应在 2020年07月15日下午17：00前（北京时间）前以书面形式向招标代理机构提出澄清要求，须将要求澄清内容发送电子邮件SDLDZBDL@163.com。并电话通知磋商公告所列的联系人。招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于投标截止时间5 日前发给所有购买招标的投标人。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为招标的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

三.投标文件的编制

5.1投标文件的组成

投标人应按招标的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件。

投标文件由投标函部分、资格审查部分、商务部分及技术部分四部分构成。

5.1.1投标函部分

- 法定代表人或授权代理人签署的投标函；

- 法人代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证，如法人参加提供法人身份证；

（3）开标一览表。

5.1.2 资格审查部分

以下内容要求投标人在报价文件中附加盖公章的复印件，否则其报价无效

（1）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件；

2）2018或2019年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2019年10月至今任意连续三个月完税证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2019年10月至今任意连续三个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7）需要提交的其它文件。

5.1.3 商务部分

（1）投标人基本情况表复印件（加盖公章）；

（2）2017年1月1日至今完成的类似项目情况表复印件（加盖公章）；

（3）项目班子配备；

（4）评分标准要求的有关证书及证明资料；

（5）投标人认为需要说明的其他问题。

5.1.4 技术部分

（1）产品响应情况

（2）货物主要技术指标和运行性能

（3）针对本项目实施方案；

- （4）投标人认为需要说明的其他问题

- 6.投标报价

- 6.1本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、检验、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税费等全部费用。

- 6.2评审过程中，各供应商均有再次报价的机会，再次报价在第一次报价的基础上按照代理机构下发表格进行填报,价格只允许下浮，不得上浮；只允许调整价格，不允许调整服务质量、品质等。

- 供应商的再次报价必须经法定代表人或授权委托人签字。第二轮报价为最终报价，最终报价不得高于第一轮报价，否则，按无效标处理。

- 7.投标文件装订与编写

7.1投标人必须将投标文件（一份正本、贰份副本）中的有关文件按上述顺序排列胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。

7.2投标人应准备三份投标文件，一份正本和贰份副本。投标文件电子版一份（U盘）、单独密封的报价一览表三份。在每一份投标文件上要注明 “正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致（投标人应自己承担责任），如果单独的报价一览表与报文件正本有差异，以报价一览表为准；投标文件中的报价一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

7.3投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

7.4投标文件应严格按照投标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

7.5因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

8.投标文件签署

8.1法定代表人或授权代理人必须按磋商文件的规定在报价文件（正本、副本及各附件）、 唱标单、资格审查文件、电子文档上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有 “专用章”等字样的印章，否则将被视为为实质性响应采购文件。如供应商对报价文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效， 否则不予认可。

本项目采用电子评标，请各投标单位务必制作好电子投标文件。投标文件电子版形式： CA 锁、U 盘（非加密的投标文件）

投标文件电子版密封方式：按竞争性磋商文件要求密封递交，电子版投标文件密封袋注明项目 名称、投标单位、开标时间。电子投标文件必须于投标截止时间前上传到济南公共资源交易电子平台交易系统的相应本项目中。

开标时投标单位须携带 CA 锁，开标现场解密网上投标文件。U 盘（非加密的投标文件）做为辅助评标备用。电子投标文件报价必须与书面投标文件报价（投标函中投标报价）一致，凡投标书及电子投标文件不符合上述要求的，一律作废标处理。

- 语言及计量单位

9.1投标人和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。

9.2除招标另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民

共和国法定计量单位。

10. 投标文件密封和标记

10.1投标人应将投标文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容：

10.1.1项目编号、项目名称、

10.1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

10.2为方便公开唱价，请投标人将三份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

10.3每一密封件在封口处加盖投标人公章并注明“于 年 月 日 时之前不准启封”字样。

10.4如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

四、投标文件的递交

11.1递交投标文件的地点和时间

详见前附表

11.2投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理机构通知规定的时间递交。

11.3招标代理机构收到投标文件后，法定代表人或授权代表人在签到处进行签到。

11.4电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标文件概不接受。

11.5对投标人提交的投标文件不予退还。

12.迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

- 投标文件的修改、补充和撤回

13.1投标人在招标要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

13.2投标文件的有效期为递交投标文件截止之日起90 日，投标人在有效期内不得撤回其投标文件。

14.投标保证金

无

15.合格的投标人

符合以下条件的投标人，为合格的投标人：

（1）投标人资格要求：详见本项目招标公告及投标人须知前附表。

（2）本项目采用资格后审的审查方法确定合格投标人。

16.投标有效期

16.1从投标截止之日，递交投标文件截止之日起90 日。

16.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

17.投标费用

17.1投标单位投标过程中的一切费用，不论中标与否，均自负，采购人与招标代理机构不负任何责任。

17.2招标代理服务费：本次的招标代理服务费由中标人向代理机构交纳。

17.3如果有律师见证的，中标供应商在签订合同前按成交金额的1‰向律师事务所交纳律师见证费。(不足500元的按500元收取)。

17.4上述费用包含在各投标人的投标报价中，综合考虑，不单独列支。

- 无效投标

（一）投标人有下列情况之一，其投标将被视为无效：

18.1投标文件未按招标的规定签署、胶装或密封的。

18.2唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

18.3投标人对招标的要求未做出实质性响应的。

18.4授权委托人或法定代表人不参加开标仪式及询标事宜的。

18.5投标人资格不符合招标要求，未按招标要求提供资格、资质证明文件

18.6投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、或者填写项目不齐全的。

18.7不符合招标中规定的其他实质性要求。

18.8人员配备不满足竞争性磋商文件最低要求。

18.9 未在递交投标文件截止时间前上传加密版投标文件的；未在规定时间内揭秘成功的。

18.10法律、法规规定的其他情况。

（二）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其投标保证金。投标人给采购人和招标代理机构造成损失的，应予以赔偿：

1.投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料的；

3.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

4.投标人向采购人、招标代理机构、磋商小组成员提供不正当利益。

5.在整个开标、评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他投标人或串通投标的。

- 成交供应商人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标规定提交履约担保。

7.中标人不按规定签订合同的。

8.法律、法规规定的其他情况。

五、合同签订

19.中标通知

19.1 确定成交人后评标结果将在中国山东政府采购网、济南市公共资源交易中心、济南市历城区政府采购信息公开平台、山东蓝盾招标代理有限公司，发布成交公告，不再以书面方式通知未成交人。

19.2 在投标有效期内，招标代理机构将向成交人签发《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分。

19.3 成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

20. 签订合同

20.1 成交通知书发出之日起10个工作日内，按照招标确定的事项签订合同。

20.2 竞争性磋商、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

20.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、处罚和质疑

21.1 处罚

21.1.1 发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本竞争性磋商规定签订政府采购合同；

3)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人不按要求提交履约保证金的；

5)中标人其它未按竞争性磋商规定和合同约定履行义务的行为。

21.2质疑

1.投标人对采购活动事项有疑问的，根据《山东省政府采购质疑与投诉实施办法》的有关规定向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

七、保密和披露

22.1 投标人自领取招标之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

22.2 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

22.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人或中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人或中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

八、解释权

1.本次招标的最终解释权为招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

2.招标未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

九、政府采购政策

- 详见前附表

- 第三部分 项目概况及技术参数

| 历城检察院安防监控项目招标参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 |  | 总价 |
| 1 | 综合监控管理平台一体机 |  |  | ▲产品≥24个硬盘插槽，≥3个千兆网口，64位多核处理器，≥48GB内存，内置SSD固态硬盘； 内置4个风扇，可支持冗余温控智能调速； ▲可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/15TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动，并支持在线热插拔； 支持虚拟化系统部署； 能接入并存储总码数不超过1880Mbps视频图像；同时转发总码流不超过1880Mbps的视频图像；同时回放总码流不超过512Mbps的视频图像； 支持热备模式； 可通过IE等浏览器进行AD域帐户鉴权； 支持AD域账户鉴权登录、标准CAS鉴权登录。 支持监控点的批量迁移； 支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态； 支持多色彩展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查数看、查询、支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改；帐号启用、禁用；； 支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置； 支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作； 支持访客二维码、人脸授权通行门禁、可视对讲；支持访客身份证人证合一验证；支持访客预约、来访、离开支持短信格式自定义，将相关信息以短信的方式知会到来访者或接待人； | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 视频存储服务器 |  |  | ▲单设备应配置≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到128GB， 单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘； 支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 可接入硬盘≥36块SATA/SAS硬盘； 标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口； 应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； ▲能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 能接入并存储≥1600Mbps视频图像，同时转发≥1600Mbps的视频图像；同时回放≥384Mbps的视频图像； 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像； 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 可通过IE等浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议 支持不低于250MBps图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出 ▲在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 网络视频解码器 |  |  | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 ▲设备具备，≥20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持16个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持8路模拟视频输出。 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 设备支持视频图像轮巡输出显示，可通过客户端软件将多个视频图像添加至一个轮巡组内进行轮巡。 设备支持客户端或IE等浏览器控制，对IPC解码显示输出。 设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x16到16X1共16块屏的任意拼接显示. 设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 设备支持场景保存功能，可以保存多个场景。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 全景摄像机 |  |  | 具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签 具备AR视频标签防抖动，防漂移功能 具备标签联动、查看功能 具备相机视频联动功能，可实现高高、高低、低高三种视频联动功能 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80° ▲内置GPU芯片，靶面尺寸≥2/3英寸 设备支持在视频画面添加AR标签，标签数量不少于400个。 设备具备添加多种类型标签：定点标签，区域标签，矢量标签以及方向标签。点击标签实现关联预览视频画面，且预览视频画面可调。 主视频图像：3840×2160@25fps，辅视频图像：8160×3616@25fps，其中主视频图像分辨力不小于2100线。 主视频支持不小于30倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° 支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 ▲支持≥500个预置位，支持≥32条巡航扫描，每条巡航路径可设置≥16个预置点。 设备支持三码流，主码流球机摄像机通道支持输出3840×2160@25fps图像、全景通道支持输出8160×3616@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25fps图像、全景通道支持输出1920×1080@25fps图像。 ▲产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，IK10，15KV防浪涌； 红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机500m外人体轮廓 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 可通过IE等浏览器设置多个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 高清网络红外枪机 |  |  | ≥200万像素 CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 具有需20路取流路数能力 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx ，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@50fps，第三码流最大1920x1080 @ 50fps，子码流704x576@25fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 需支持智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、噪声过滤等功能。 需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 | 20 | 个 |  |  |  |
| 6 | 高清星光级红外网络球机 |  |  | 视频输出支持1920×1080@25fps，红外距离可达300米 ▲支持≥30倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.001Lux 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° ▲支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌 | 5 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电梯网络专用半球 |  |  | ≥200万像素CMOS传感器。 具有≥20路取流路数能力。 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于30米。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。 需支持智能后检索功能。 需具有数字降噪、自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-45网络接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 3 | 个 |  |  |  |
| 8 | 电梯无线网桥 |  |  | 采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片，最高速率可达300Mbps | 3 | 个 |  |  |  |
| 9 | 人脸识别智能终端 |  |  | 操作系统：Android 6.0及以上。 配置：处理器：≥4核64位ARM处理器；内存≥1GB；ROM：≥8G； 安装方式：挂墙式； 面板材质：金属丝印贴面； 整机尺寸（参考尺寸）：150*150*17.8(mm)； 颜色：黑； 触摸屏（参考）：5寸；玻璃盖板：720P IPS；分辨率：不低于1280*720； 摄像头：要求前置红外活体识别摄像头和GRB摄像头；识别距离：≥1.5米；参数：≥200万高清像素1/2.7寸CMOS； 补光灯：白色补光灯：白色LED灯珠，暗光启动补光；红外补光灯：辅助红外摄像头进行活体检测； 感应模块：摄像头感应 防拆：霍尔防拆+防拆抓拍+防拆报警 按键：触摸按键：TP多点触摸电容屏；复位键：一键清除本地数据；重启键：设备重新启动； 网络端口：1：WIFI：802.11b/g/n；2：RJ45网口：10M/100M；3：蓝牙模块：Bluetooth4.0+LE 电源：开机方式：上电开机；供电电源：12V/3A，符合国家标准；备份电池：纽扣电池（用于RTC）电源保护：支持电源正负极防接反，整机实现功耗：≤15W 接口：支持网络接口、支持USB接口、支持RS485接口、支持门禁控制、支持外接门禁控制器 识别能力：在线识别：支持≥10000张人脸容量、离线识别：支持≥10000条识别记录 | 27 | 个 |  |  |  |
| 10 | 人脸识别门禁系统 |  |  | A.整体要求 操作系统：CentOS 采用模块化设计，具备良好的扩展性和兼容性，以便进行二次开发； 系统服务端使用 JAVA 开发语言，采用标准 MVC 三层架构设计思想， 使用 B/S 技术构建高效快速的业务系统； 系统支持在 Windows 7、Windows8、Windows10 的 IE10 及以上、chrome、FireFox 浏览器中浏览； 总体架构：依托 WEB 平台，采用模块化设计，各系统业务均由独立业务服务中间件提供，同时各应用可独立单独部署，整体可分为：基础数据层、数据管理层、服务层和应用层； B.应用模块要求 应用功能：支持门禁、签到、考勤、访客、团餐、温控等应用功能模块； 门禁功能，支持人员通行门禁权限设置，支持通行人员识别记录信息查询、陌生人未匹配记录查询等，支持保存相关的报警记录如防拆报警、活体攻击报警等； 支持人员出入门禁抓拍的照片与人脸底库进行比对并进行相似度打分，支持按时间、部门、识别设备查询人脸门禁识别开门记录，并支持记录报表导出；（提供软件功能页面截图加盖产品制造商公章）； 支持签到功能，人员签到记录可实时查看，并可导出报表； 支持考勤功能，支持固定排班、手动排班、自由打卡三大考勤类型（提供软件功能页面截图加盖产品制造商公章， 并提供软件演示平台界面在评标现场进行功能模块展示）； 支持从excel文件中导入排班表，支持节假日登记功能，支持按天、部门、考勤组等维度汇总统计员工打卡情况，方便管理者实时观察员工出勤情况； 支持团餐功能，支持食堂管理、饭卡管理、人员管理、就餐记录，支持统计报表的导出； 支持温控功能，支持设置基准温度，当高于该温度的人员视为发热人员； 支持按时间、部门，是否发热等条件查询测温记录，支持统计体温正常人数、体温异常人数等情况，并进行报表导出； 人员管理，可对组织架构和人员信息进行管理，支持批量添加成员、批量导出成员、批量添加人脸、批量导出人脸、以及重抽特征值等功能；（提供软件功能页面截图加盖产品制造商公章）； 机构管理：可查看机构的基本信息，可以创建并管理子管理员，并进行授权的导入； 设备管理：支持监控设备的在线状态，可对接入的设备进行综合管理，可以进行重命名、解绑、升级等操作。 C.接口开放性 提供开放性接口，面向所有第三方开发者提供等核心业务数据支撑，为各行业的业务应用进行AI赋能； 提供组织/成员相关接口，可进行部门新建、修改、删除，组织机构查询，人员信息查询、人脸照片录入等； 支持提供权限配置相关接口，可对权限进行新增、修改、删除等 支持提供识别记录相关接口，可获取识别记录列表等； 支持提供报警记录相关接口，可获取报警类型、记录等； 支持回调注册，支持新增、删除、查询回调服务； 支持设备相关接口，包括设备信息、删除设备、设备列表、远程开门等； 支持测温模块相关接口调用，可进行测温参数、测温记录查询，测温记录统计等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 显示器 |  |  | 24英寸，分辨率：≥1920×1080 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 电脑 主机 |  |  | CPU:i5-9400或以上，≥4G内存、≥1T机械盘。配备正版Windows7或以上操作系统。标配键盘鼠标。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 网络搬迁 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 系统集成费 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 15 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上标记“▲”号的技术参数，需提供相应第三方权威检测机构出具的检测报告或其能体现该功能的证明材料，复印件并加盖公章制作到投标文件中，否则视为负偏离。（▲为扣分项，不作为废标条款）

第四部分 开标、评标、定标

一、投标文件的递交及开标仪式

1.投标文件递交时间、地点：

时间：详见前附表

地点：详见前附表

2.开标时间、地点

时间：详见前附表

地点：详见前附表

3.招标代理机构组织投标文件的递交，递交投标文件的投标人代表应签字确认。

4.见证律师对各投标人提交的投标文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场宣布检查结果。

5. 由公证处（见证律师）对投标人的投标资格进行审验：

（1）法定代表人授权委托书的原件（授权委托书必须要有法定代表人的签字或印章， 需单独准备一份、无需密封，开标现场由公证处（见证律师）核验）；

（2）受托人身份证原件；以上证件均需在开标现场提供原件由公证人员或见证律师审验，否则视为投标人自动 放弃投标资格

6.唱标：工作人员当众按投标人的签到顺序开启唱标一览表，唱标员宣读投标人名称、投标报价等主要内容，法定代表人或其授权代表现场签字确认。

7.开标会议结束后，采购人及磋商小组对投标人的相关资格证书进行审验。（开标现场以下文件需与投标文件一同递交，否则视为自动放弃投标资格）

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件；

2）2018或2019年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2019年10月至今任意连续三个月完税证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2019年10月至今任意连续三个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7）法人授权委托书及受委托人身份证。

以上1-7项文件携带复印件加盖公章，参加开标会议，以备通过资格审查。以上1-7项文件如不携带或缺项均视为无效报价。

二、评标程序

1.组建磋商小组：采购人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人及有关方面的专家3人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组负责对投标文件进行审查、澄清、评审，推荐中标候选人或经采购人授权直接确定成交供应商。

2.选举磋商小组组长，由磋商小组组长分工组织评标。

3.评标准备工作。

4.对供应商进行资格后审、符合性鉴定，审查合格者方可进入下一步评审。

5.技术部分评审，参照执行评分细则。

6.商务部分评审，参照执行评分细则。

7.整理评审结果，编制评标报告并由磋商小组全体成员签字确认后，向采购人递交评标报告。

8.磋商小组解散，评标结束。

三、评标原则和评标办法

（一）评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1.客观性原则：磋商小组将严格按照采购文件的要求，对供应商的投标文件进行认真评审；磋商小组对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：磋商小组将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

4.保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

5.综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标候选人或成交供应商。

（二）评标办法

本次评标采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件中确定的评分办法综合评定各供应商提交的投标文件，磋商小组成员打分取算术平均值计算综合总得分，按照得分由高到低排序，择优选取一名成交供应商。

1.初步评审

磋商小组对供应商进行资格审查。资格审查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交报价保证金等则视为该供应商资格审查不合格。

- 磋商：

磋商小组将与通过资格审查的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

（1）供应商在磋商小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。

（2）最终报价后，重大偏离不允许被修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如出现供应商达不到法定数量，供应商最终报价均超出采购预算，磋商小组有权否决所有报价，采购人报请监督管理机构批准后另行采购。

3.确定成交供应商

以供应商最后一轮的报价及承诺作为磋商小组确定成交供应商的依据。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

四、评标纪律

1.磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2.磋商小组成员在磋商期间不得与供应商进行私下接触，不得私自离开磋商现场，如确需离开现场须在公证员监督下进行，并按时返回。

3.在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商及结果的任何行为，否则取消其磋商资格。

4.在磋商过程中，供应商对报价文件的内容在符合竞争性磋商文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

5.投标单位瑕疵滞后的处理

5.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标单位进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标单位的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标单位被拒绝或被取消该投标单位的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该投标单位承担。

5.2若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经竞争性磋商小组/招标代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标单位的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，竞争性磋商小组/招标代理机构有权要求该存在瑕疵的投标单位提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，竞争性磋商小组/招标代理机构有权并且应当决定取消投标单位的此前评议结果或采取类似效果的措施。

6. 特殊情况下的处理方法

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，竞争性磋商小组将否决所有投标单位的报价。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2) 供应商的最终报价均超过了采购预算；
3) 因重大变故，采购任务取消的。

五、定标

本项目采购人根据磋商小组提交的书面评标报告依法确定成交供应商。

六、成交通知书

确定中标结果后，在投标有效期内，采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。对未中标者，采购人不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

七、授予合同

《成交通知书》发出后10个工作日内，采购人与成交供应商签订合同。磋商文件、成交供应商的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

第五部分  合同格式

合同编号：

政府采购合同

（竞争性磋商：货物类）

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

代理机构名称：

合同生成日期：

（甲方）所需   (名称)经（代理机构名称）以招标在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

二、服务的名称、内容

_______________________________

（可后附详细服务内容）

三、合同金额

合同总金额：人民币       （大写）

人民币       （小写）

四、付款

1、付款途径：服务款由                      。

2、付款方式：

3、付款时间：

五、时间、地点、验收方式

1、工期：合同生效后于       以前履行服务。

2、服务地点：甲方指定地点。

3、验收方式：            。

六、合同生效

本合同须经甲乙双方签章后加盖招标代理机构合同审核章方始生效。

本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，招标代理机构一份，具有同等法律效力。

七、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

（2）中标人因违约或其他可归责于中标人原因致使用户遭受损失，中标人除对甲方承担违约责任外，对用户因此所致全部损失还应予以全额赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合谈判文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

八、本合同未尽事宜，各方应本着友好合作精神协商一致，并另行签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。

九、如本合同履行发生争议或纠纷，应通过友好协商方式予以解决，如协商不成，则由甲方住所地人民法院管辖解决。

甲    方（公章）：                     乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：

（签字）                              （签字）

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

签订时间：                             签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

# 第六部分   投标书格式

附件一：

投  标  函

致：招标代理机构名称：

经研究，我们决定参加项目编号为           的（项目名称）投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本    份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

3、我方承诺：未参与本项目采购需求技术规格的设计编制且与在本项目中设计编制技术规格的机构与其附属机构没有任何直接隶属关系或利益关系。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标规定交纳投标保证金、中标服务费、律师见证费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8、我方的投标文件自开标之日起有效期为   日。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                            邮政编码：

电    话：                            传    真：

开户单位：                            开户银行：

帐    号：

投标单位（印章） 法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件二：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

投标人名称：               （盖单位公章）

法定代表人：               （签字）

年       月       日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于           （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：     ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

附代理人身份证复印件（正反面）

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人签字________________

被授权人签字__________________

附件三：

报 价 一 览 表

（须单独密封，用于公开唱标）

项目编号：

项目名称：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                                   单位：元

| 磋商前基础报价（总价） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 质保期 |  |
| 工期 |  |
| 对招标文件 及合同条款 的认同程度 |  |
| 授权代表现场签字确认 |  |
| 此唱标单内容尽量充实,但不要加附页，一式三份，三份单独密封（与投标文件同时递交）。 |  |

备注：本开标一览表必须单独密封（一式三份），否则按无效投标处理。

本项目为交钥匙工程。

年   月   日

报价明细表

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 具体参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1.报价的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应报价予以拒绝。

2.交货安装时间为合同签订之日起多少日。

3.此表可根据需要同格式扩展。

年   月   日

附件四：

商务条款偏离表

项目编号：

投标人名称：（公章）          法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 竞争性磋商文件文件 条款号 | 竞争性磋商文件文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

附件五：

技术条款偏离表

项目编号：

投标人名称：（公章）          法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 竞争性磋商文件文件的商技术条款 | 投标文件的技术条款 | 是否偏离（备注：正/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

附件六：

同类业绩一览表

| 使用单位 | 项目名称 | 规模 | 合同价格 （万元） | 业主满意程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可按同样格式扩展

说明：1、该表仅限国内以来的同类项目经营业绩。

2、本表后按序号附合同协议书复印件。

附件七：

无重大违法记录声明

致山东蓝盾招标代理有限公司：

我公司                  （公司名称）现郑重声明，自2017年1月1日起至今，我公司无以下重大违法事项：

1、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的；

2、吊销许可证或者执照的；

3、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

公司名称（章）：

授权代表签字：

年    月    日

附件八：

技术方案

1、产品响应情况

2、货物主要技术指标和运行性能

3、针对本项目实施方案；

4、投标人认为需要说明的其他问题；

注：以上内容仅供参考，格式自拟。

附件九：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  | 主要业务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 现有职工人数 |  |
| 行政管理人数 |  | 技术人员人数 |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |
| 单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |
| 单位注册地址 |  | 单位联络方式 | （电话、传真、邮址） |
| 单位成立时间 |  |  |  |

说明：1、该表填写必须清楚，准确无误，真实有效；

2、对本表中任何内容的修改，必须加盖公章予以确认；

3、该表后附有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章），相关行业资格资质证明等复印件（加盖公章）。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或盖章）

年   月   日

附件十：小微企业、监狱企业、残疾人就业评审证明材料 若供应商为小型、微型企业（监狱企业）、残疾人福利性单位须提供以下材料原件，并把 复印件（加盖公章）放入响应文件内。供应商不是上述企业无需提供以下资料。

一、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 提交本声明函的投标人必须在投标文件中提供相应的证明材料并对材料的真实性负法律责任。证明材料包括：上一年度资产负债表、损益表；从业人员名单、身份证号及工资发放明细表上述证件原件缺一不可。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　企业名称（盖章）：
　　日   期：

二、环境标志产品明细表（如有）

投标人名称（公章）：                           价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书 有效截止 日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

(附有效环保产品政府采购清单所在页复印件，评委按环保产品政府采购清单要求进行核查，未附复印件的不予认可)

2、如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

年	  月	 日

三、节能产品明细表（如有）

投标人名称（公章）：                           价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。(附有效节能产品政府采购清单所在页复印件，评委按节能产品政府采购清单要求进行核查，未附复印件的不予认可。）

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

年 	月	  日

四、政府强制采购节能产品明细表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书 | 节能产品认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

年 	月	  日

五、小型、微型企业（监狱企业）产品明细表

投标人名称（公章）：                            价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如所投货物为小型、微型企业（监狱企业）产品 ，须按本附件规定格式逐项填写并按附件 五 规定提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、从业人员名单、身份证号及工资发放明细表、上一年度资产负债表、损益表的原件，否则评分时不予认可。所投产品不是小型、微型企业产品，则不需要填写本表。

六、 附表 1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加 单位的项目采购活动提供本单位 制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾单位人福利性单位制造的 货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- 评分细则

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 30分 | 投标报价 （30分） | 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的投标报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×投标报价权值×100。备注：报价若超预算，按废标处理。 |
| 2 | 技术部分 | 60分 | 产品响应情况（20分） | 竞争性磋商小组根据主要技术条款（标记“▲”号的技术参数）每负偏离一项扣2分，满分20分，扣完为止。以上内容需提供证明材料，无法提供有效证明材料或证明材料不足的不予得分。 |
|  |  |  | 货物主要技术指标和运行性能（20分） | 供应商提供所投产品的性能指标、技术参数、产品工艺等技术资料完善，证明文件能够全面说明产品的参数性能、产品优势得20分，竞争性磋商小组根据内容及重要程度评定,每出现一处相对弱势项或者不完善减1分，减完为止，若缺项不得分。 |
|  |  |  | 项目实施 方案 （20分） | 根据供应商所提供项目实施方案切合实际，工期安排合理，有合理详细的供货、安装调试组织方案，有健全的组织管理机构，有详细的质量等保证措施得20分，竞争性磋商小组根据内容及重要程度评定,每出现一处相对弱势项或者不完善减1分，减完为止，若缺项不得分。 |
| 3 | 商务部分 | 10分 | 合理化建议（3分） | 经竞争性磋商小组认可的切实可行的合理化建议，每提供1条得 1 分，最高得 3 分，缺项不得分。 |
|  |  |  | 售后服务（7分） | 详细说明售后服务的内容、形式、培训方案、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点、维修技术人员情况合理得7分，竞争性磋商小组根据内容及重要程度评定,每出现一处相对弱势项或者不完善减1分，减完为止，若缺项不得分。 |

封面格式

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 报价文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

……………于 年 月 日 : 之前不准启封（公章）……………

投标文件

| 报价文件 （正本/副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 正本 （副本） 项目名称 投标单位名称 | 标书背面 |
| --- | --- | --- |